附件1

东莞市入河排污口设置审批工作指引

为明确入河排污口设置审核及验收要求，规范申请材料、审批流程等工作，切实推进入河排污口设置审批，依法落实入河排污口规范化管理，特制定本工作指引。具体如下：

一、入河排污口设置审核流程

（一）基本要求

新建、改建、扩大入河排污口的，申请单位在设置入河排污口之前应向生态环境部门提出书面申请，经生态环境部门同意批准后方可设置入河排污口。经排查整治后确需保留的入河排污口，如未办理设置审核或备案手续的，应按相关规定补办入河排污口设置审核或备案手续。

多个排污单位共用一个入河排污口的，排污单位应当分别或委托主要责任主体向入河排污口设置审核单位申请设置审核。

入河排污口已经设置后新增排污单位的，该排污单位应自行或委托主要责任主体向入河排污口设置审核单位申请审批。

（二）工作流程

1. 申请

（1）入河排污口责任主体应主动向入河排污口设置审核单位提出设置申请，经同意后方可设置入河排污口。

（2）设置入河排污口的建设项目依法应当办理建设项目环境影响评价文件审批手续的，且审批部门与入河排污口设置审核单位为同一单位的，申请单位可同时提交建设项目环境影响评价文件及入河排污口设置申请文件。

（3）入河排污口设置申请单位提交的申请材料应包括下列内容：

1）入河排污口设置申请书；

2）建设项目依据文件；

3）入河排污口设置论证报告（或简要分析材料）；

4）其他应当提交的有关文件，主要包括对有利害关系第三方的承诺书等。

2. 受理

（1）受理通知

申请单位现场或者通过邮寄方式向入河排污口设置审核单位提交入河排污口设置申请。入河排污口设置审核单位应对提交材料进行形式审查，申请材料齐全且符合法定形式的，入河排污口设置审核单位应当场出具加盖受理机构专用印章的受理通知。网上受理的，应当通过电子回执等方式予以确认。受理通知样式见附录B。

（2）补正或更正

对申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者五日内告知需要补正的全部内容，并出具一次性告知书，由申请单位补正后予以受理。网上受理的申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当以适当方式通知申请单位。申请材料中的错误可以当场更正的，应当请申请单位当场更正。一次性告知书应当加盖受理机构的专用印章。

（3）不予受理

依法不需要对入河排污口设置审核、入河排污口设置审核权限不属于受理机构职权范围以及申请单位隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料等情形，不予受理。对于不予受理的情形，入河排污口设置审核单位应当一次性告知申请单位理由和依据，并出具加盖受理机构专用印章的不予受理决定书，送达申请单位。不予受理决定书的样式见附录C。

3. 审查

（1）审查基本要求

1）入河排污口设置审核单位在审查入河排污口设置申请书前应进行现场查勘。

2）入河排污口设置审核单位应当自受理入河排污口设置申请之日起二十日内作出决定。根据需要，可以对入河排污口设置论证报告组织专家评审；入河排污口的设置需要听证或者应当听证的，依法举行听证。专家评审和听证所需时间不计算在规定的二十日期限内，入河排污口设置审核单位应当将所需时间告知申请单位。

3）入河排污口设置直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。入河排污口所有责任主体及其他利害关系人有权进行陈述和申辩。

4）入河排污口设置审核单位作出入河排污口设置审核决定前，涉及可能影响防洪、供水、堤防安全、河势稳定的，应当征求同级流域管理机构或水行政主管部门的意见，征求方式包括书面征求、组织会议等方式。

5）同意设置入河排污口的，应当依法予以公告，公众有权查询依法公开的入河排污口设置信息；不同意设置入河排污口的，应当说明理由，并告知责任主体享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

（2）审核依据材料

入河排污口设置审核单位应依据下列材料对入河排污口设置申请内容进行审核：

1）专家出具的入河排污口设置评审意见；

2）入河排污口设置论证报告书或简要分析材料；

3）其他相关环境保护法律、法规、规章、规范性文件、规划等。

（3）审查重点内容

审查重点包括下列内容：

1）入河排污量应满足该水功能区水质保护目标、考核断面水质目标及水生态保护要求；

2）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响；

3）入河排污口设置对水功能区和水生态的影响。

4. 决定

（1）不予设置的决定

有下列情形之一的，入河排污口设置审核单位应不予入河排污口设置，出具“不予设置入河排污口决定书”。“不予设置入河排污口决定书”应当采取现场领取、邮寄等方式及时送达申请单位。

1）在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；

2）在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内设置新的入河排污口的；

3）不满足水域生态环境分区管控和生态环境准入清单要求的；

4）所在水功能区水质，以及国家和地方考核断面水质和生态环境未达到要求，且入河排污口责任主体拟采取的措施不能满足流域、区域水环境质量改善目标管理要求的；

5）入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的;

6）不符合法律、法规及产业政策规定的；

7）其他不符合各级生态环境主管部门规定条件的。

- （2）准予设置的决定

入河排污口设置审核单位准予入河排污口设置的，应当出具“准予设置入河排污口决定书”，载明以下内容，格式见附录D：

1）入河排污口名称、编码、设置地点、排污方式和规范化建设要求；

2）入河的主要污染物种类、排放浓度及水量、污染物排放量等指标要求；

3）特别情况下对排污的限制要求；

4）污染事故应急处理预案及相关措施的要求；

5）入河排污口监测数据报送要求；

6）对建设项目入河排污口投入使用前的验收要求；

7）重新设置申请的要求；

8）有效期限；

9）各级生态环境主管部门规定的其他管理要求。

（3）“准予设置入河排污口决定书”应当采取现场领取、邮寄等方式及时送达申请单位，并在网络上向社会公开，公众有权查阅。入河排污口设置审核单位还应当将准予设置入河排污口决定的效力范围、作出决定之后的后续环节（如变更、注销、补领等事宜）等告知申请单位及该入河排污口的现有使用单位。

5. 变更

（1）在准予设置入河排污口决定后，申请单位要求变更入河排污口设置许可事项的，应当向入河排污口设置审核单位提出变更申请，提交“入河排污口设置变更申请表”，格式见附录G。符合法定条件的，入河排污口设置审核单位应当依法办理变更手续。

（2）有下列情形之一的入河排污口，应提交变更申请：

1）排污单位名称、法定代表人（主要负责人）及排污单位其他基本情况发生变化的；

2）排污单位住所、生产经营场所地址发生变化，但入河排污口排放位置未发生变化的；

3）其他按照法律、法规规定可以予以变更的情形。

6. 重新设置申请

经审查批准设置的入河排污口，当发生以下情况时，应重新进行入河排污口设置申请：

（1）已获审批但尚未建设完成，建设方案中入河排污口位置、排放方式、入河方式、排污能力等内容发生变化的；

（2）自批准之日起五年内未实施的；

（3）已获审批且建设完成的入河排污口，其主要污染物种类、排水量、污染物排放浓度、主要污染物排放量可能超过同意设置入河排污口的决定书中规定要求的。

7. 补领

申请单位的“准予设置入河排污口决定书”遗失或者毁损的，可以向原申请的入河排污口设置审核单位提出补领。

8. 注销

（1）有下列情形之一的，入河排污口设置审核单位应当依法办理注销手续：

1）入河排污口拆除关闭的；

2）准予设置入河排污口决定依法被撤销、撤回的；

3）因不可抗力导致入河排污口设置许可事项无法实施的；

4）已有入河排污口经认定为废弃排污口，由入河排污口设置审核单位公示一年后，无主体申请重新启用的；

5）法律、法规规定的应当注销的其他情形。

（2）在办理注销手续后，入河排污口设置审核单位应当及时进行信息更新，并向社会公开。

（三）申请材料

1. 入河排污口设置申请书

入河排污口设置审核单位负责提供生态环境部统一规定的“入河排污口设置申请书”，申请单位应按照申请书的“填写说明”规范填写。申请书格式见附录A。“入河排污口设置申请书”应包括下列主要内容：

（1）入河排污口所有排污单位基本情况，包括法人代表、详细地址、单位性质以及取用水量等；

（2）入河排污口的设置基本资料，包括入河排污口排放位置、设置审核类型、建成时间、排放方式、入河方式以及截面信息等；

（3）申请的主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量等指标要求；

（4）入河排污口的平面位置示意图（宜采用AutoCAD软件绘制或JPG格式图片，采用JPG格式图片的，分辨率不低于300dpi）；

（5）申请理由，重点简述入河排污口设置的必要性、可行性和合理性；

（6）审核意见，审核意见要突出重点，简明扼要。

2. 入河排污口设置论证报告

（1）设置入河排污口需要编制环境影响报告书或需要提交编制地表水专项评价环境影响报告表的，其入河排污口设置应提交入河排污口设置论证报告。

（2）设置论证报告应包括以下内容：

1）建设项目基本情况分析；

2）入河排污口所在水域水生态环境接纳污水现状；

3）入河排污口规范化建设；

4）入河污水所含污染物种类及其排放浓度、主要污染物排放量；

5）水域水生态环境保护要求，入河排污口设置对水域水质，对水功能区、国家和地方考核断面水质以及生态的影响，水域生态环境分区管控和生态环境准入清单要求；

6）入河排污口设置对有利害关系的第三者的影响；

7）水生态环境保护措施及效果分析；

8）设置入河排污口对防洪、供水、堤防安全、河势稳定等的影响；

9）论证结论。

（3）论证报告总体要求

入河排污口设置论证应符合以下要求：

1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定；

2）符合国家和行业有关技术指南与规范、规程；

3）符合各级生态环境保护规划、海洋生态环境保护规划、水资源保护规划、江河湖泊水功能区划、河湖岸线保护与利用规划、城镇排水规划、海水养殖规划等规划区划；

4）符合水功能区、考核断面水质目标管理要求；

5）衔接环境影响评价、排污许可申请与审批。

（4）设置论证报告的论证范围、论证程序、具体内容等参见附录H。入河排污口设置论证报告书编制提纲的格式参见附录I。

（5）入河排污口与排污单位一一对应，排污管线内无其他污水混入，且入河排污口与排污单位距离相近时，入河排污口设置论证报告中所在水域水质、接纳污水现状，入河污水所含主要污染物种类及其排放浓度和总量，水质保护措施及效果分析等内容可与排污单位建设项目环境影响评价报告合并论证。

3. 入河排污口设置简要分析材料

（1）建设项目按规定仅需提交未设置地表水专项评价的建

设项目环境影响报告表或不需要开展环境影响评价的，设置入河排污口可以不编制入河排污口设置论证报告，只提交设置入河排污口对水功能区影响的简要分析材料。

（2）简要分析材料应包括以下内容：

a）项目概况：排污单位污水产生环节、污水排放量、主要污染物种类、浓度和总量、达标排放情况以及排放去向等；

b）入河排污口设置方案：包括入河排污口排放位置、排污方式和入河排污口门的设置情况；

c）对受纳水体的水功能区、考核断面水质及水生态影响分析；

d）结论。

二、对入河排污口设置的验收

（一）基本要求

申请单位获得准予设置入河排污口决定书、完成入河排污口建设后，应按照验收程序进行验收。验收过程中，应如实查验、监测、记载入河排污口的建设和运行情况。

（二）申请流程

1.企业申请要求

- 入河排污口设置单位应在入河排污口试运行3个月后，正式投入使用前向市生态环境局提出入河排污口设置验收申请，验收合格后的方可投入使用。

入河排污口验收应当提交以下材料：

（1）入河排污口设置验收申请表；

（2）入河排污口监测报告；

（3）入河排污口设置论证报告或简要分析材料。

2. 生态环境部门验收要求

市生态环境局在收到申请材料后，应及时组织相关部门对入河排污口进行验收。验收通过的，出具“入河排污口允许使用通知书”，格式见附录F；验收未通过的，出具“不予允许入河排污口使用通知书”，并将申请材料退回申请单位。入河排污口责任单位按入河排污口设置行政许可决定书相关要求限期整改，整改完成后重新提出验收申请。

附录A

入河排污口设置申请书

入河排污口名称：

入河排污口编码：

申请单位（签章）：  	_

申请日期：     年  月  日

东莞市生态环境局监制

填报要求

1. 本表适用于入河排污口的设置审核申请。

2. 必须按“填写说明”如实规范填写。

3. 提交本表一式三份，每份需加盖公章。有关数据经核定后，返回申请单位一份。

| 入河排污口名称 |  |  |  |  |  |  |  | 入河排污口编码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口排放位置 |  |  | 所在行政区域： 市 镇街（园区） 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排入水体名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所在流域控制单元及水质目标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所在水功能区及水质目标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经度（精确到小数点后六位）： 纬度（精确到小数点后六位）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置审核类型 |  |  | □新建 □改建 □扩大 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建成时间 |  |  |  |  | 入河方式 |  |  |  | □明渠 □管道 □泵站 £涵闸 □箱涵 £其他： |  |  |  |  |
| 排放方式 | □连续 □间歇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 |  |  |  |  |  | □圆形截面：d= m，S= m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □方形截面：L×B= m× m ，S= m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □其它形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请的主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  | 年污水排放量（t） |  |  |  | 年污染物排放总量（t） |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （特征污染物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口分类 |  | 排污单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿企业排污口 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用 代码 |  |  |  |
|  |  | 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  | 行业主管部门 |  |  |  |
|  |  | 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  | 废水类型 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
|  |  | 取用水量 （万 t/年） |  |  |  |  |  |  |  | 废水处理工艺 |  |  |  |
|  |  | 废水日排放量 （t） |  |  |  |  |  |  |  | 废水年排放量 （万 t） |  |  |  |
|  |  | 排放标准名称 |  |  |  |  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |
|  |  | 厂界主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物种类 |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  | 年污水排放量 （t） |  |  | 年污染物排放 总量（t） |

| 园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口 | 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 单位性质 |  | 行业主管部门 |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
|  | 服务对象及面积 （km2） |  | 服务人口（万人） |  |
|  | 收水范围内工业企业行业类别 |  | 工业企业废水类型 |  |
|  | 废水日排放量 （t） |  | 废水年排放量 （万 t） |  |
|  | 排放标准名称 |  | 排放限值 |  |
|  | 厂界主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量 |  |  |  |
|  | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 年污水排放量 （t） | 年污染物排放总量（t） |
|  | 园区污水处理厂填写本项内容 | 排污单位（须逐一填写园区污水处理厂收水范围内的所有排污单位名称、排污许可证编号或统一社会信用代码） |  |  |
| 申请理由： 重点简述入河排污口设置的必要性、可行性和合理性 |  |  |  |  |

排污单位-排污管线-入河排污口-受纳水体排污走向图：

审核意见

审核单位（签章）： 主管负责人（签章）： 年 月 日

填写说明

1.“入河排污口名称”“入河排污口编码”：现有入河排污口可咨询有设置审核权限的生态环境主管部门或流域海域生态环境监督管理局填写，新建入河排污口可暂不填写，由有设置审核权限的生态环境主管部门或流域海域生态环境监督管理局同意设置后补充填写。

2.“所在行政区域”：应准确到所在的村或街道。

3.“排入水体名称”：填写入河排污口直接排入的河流（含运河、沟、渠等）、湖泊、水库名称，优先使用河湖名录中的名称。

4.“所在流域控制单元及水质目标”“所在水功能区及水质目标”：可咨询有设置审核权限的生态环境主管部门或流域海域生态环境监督管理局填写。

5.“设置审核类型”：根据实际情况勾选，其中“其他”包括①2002年10月1日后、《入河排污口监督管理技术指南 设置审核》发布前，已建成但无审核或登记手续的工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口，经排查整治及设置审核论证后确需保留的补办设置审核；②已获得“准予设置入河排污口决定书”但尚未建设完成，建设方案中入河排污口排放位置、排放方式、入河方式、排污能力等内容发生变化的入河排污口重新设置审核；③自批准之日起3年内未实施的入河排污口重新设置审核。

6.“建成时间”：新建入河排污口无需填写，改建、扩大入河排污口填写实际建成时间，时间点不明确的填写“不详”，时间精确到“月”。

7.“排放方式”“入河方式”：在后面提示栏中划“√”，“入河方式”勾选“其他”的，须填写具体的入河方式。

8.“入河排污口截面信息”：入河排污口为圆形截面的，填写直径d 和截面面积S；入河排污口为方形截面的，填写边长L和B以及截面面积S；入河排污口为其它形状截面的，填写截面面积S。

9.“申请的主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量”：申请单位填写要通过入河排污口排放的本单位主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量。有在线监测设施的依据在线数据填报；无在线监测设施的采用人工监测数据填报。在人工监测过程中，对于入河排污口连续稳定排放废污水的，可以通过监测瞬时流量计算全年排放量；对于季节性、间断排放等无规律的入河排污口根据实际排放时间和流量计算全年排放量。

10.“单位名称”“法人代表”“统一社会信用代码”：按照“多证合一”后证照上的内容填写。

11.“详细地址”：详细填写到门牌号。

12.“单位性质”：填写企业、事业单位、国家行政机关、政府，企业进一步区分国有独资企业、国有控股企业、中外合资企业、中外合作企业、外商独资企业、民营企业。

13.“行业主管部门”：填写行业主管部门名称。

14.“行业类别”：按照GB/T 4754-2017，填写四位代码和类别名称，例如“1512 白酒制造”。

15.“废水类型”：按工业企业的产品和加工对象分类填写，如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。

16.“取用水量”：直接从江河湖泊取水的填一年取用的新鲜水量；通过自来水公司或水库供水的填一年从供水单位获取的用水量。

17.“废水处理工艺”：填写实际使用的处理工艺名称，不同工艺串联的以“+”填写连接。

18.“废水日排放量”：填写日排放量的年均值，采用流量计在线监测的，以流量的年累加值除以实际排水的天数；采用人工监测的，利用流量监测的算术平均值进行折算。

19.“废水年排放量”：采用流量计在线监测的，以流量的年累加值计；采用人工监测的，以日排放量乘以排放天数。

20.“排放标准名称”“排放限值”：填写尾水排放执行的排放标准名称和排放限值级别，例如排放标准名称为“《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）”，排放限值为“表3水污染物特别排放限值（直接排放）”。

21.“厂界主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量”：申请单位填写本单位厂界主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量。有在线监测设施的依据在线数据填报；无在线监测设施的采用人工监测数据填报。国家或行业排放标准规定的污染物项目均需如实填报。22.“服务对象及面积”：城镇污水处理厂填写“四至”范围及面积，居民小区污水集中处理设施填写服务的小区的名称及面积，园区污水处理厂填写服务的园区名称及面积。

22.“服务人口”：填写污水集中处理设施服务范围内的常住人口数。

23.“收水范围内工业企业行业类别”“工业企业废水类型”：污水集中处理设施服务范围内有工业废水排入的应如实填写。

24.“排污单位-排污管线-入河排污口-受纳水体排污走向图”：要求宜采用AutoCAD软件绘制或JPG格式图片，采用JPG格式图片的，分辨率不低于300dpi。图应包括排污单位、入河排污口及受纳水体的位置及排污管线走向，管线路由上需标明长度信息，示意图须标明指北针。

附录B

东莞市入河排污口设置申请受理通知书

申请单位:

本机关于×年×月×日收到你单位提出的入河排污口设置申请。全部申请材料清单如下:

（1）入河排污口设置申请书；

（2）建设项目依据文件。包括项目批文、环评审批资料；

（3）入河排污口设置论证报告或简要分析材料；

（4）其他应当提交的有关文件。主要包括对有利害关系第三方的承诺书等。

经审查，你单位提交的入河排污口设置申请材料齐全，符合法定形式，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第（五）项、《水行政许可实施办法》第二十四条第一款第（五）项及其他有关规定，现予受理。

特此通知。

东莞市生态环境局

×年×月×日

附录C

东莞市入河排污口设置申请不予受理决定书

申请单位:

本机关于×年×月×日收到你单位提出的入河排污口设置申请。经审查，存在下列情形:

一、……

二、……

……

根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第（二）项、《水行政许可实施办法》第二十四条第一款第（二）项，决定不予受理。

如对本决定不服，可以自收到本决定之日起六十日内，依法向东莞市人民政府申请行政复议，或者自收到本决定之日起六个月内向东莞市第一人民法院提起行政诉讼。

东莞市生态环境局

×年×月×日

附录D

东莞市准予设置入河排污口决定书

申请单位：

你单位于×年×月×日向我机构提出××××入河排污口设置申请。经审查，该申请符合法定条件（标准），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十四条的规定（及其他有关规定），决定准予下述事项：

（1）入河排污口排放位置、排污方式和对排污口门的要求

包括入河排污口地理位置、经纬度坐标、排入水体名称、排污方式（连续、间歇等）、入河方式（明渠、管道等）等要求。

（2）主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量等指标要求

包括入河排污口所排放的污水类型、主要污染物指标及浓度要求、日（年）最大污水排放量及污染物量等。入河排污口可以执行相关排放标准的，明确标准名称及排放限值要求。

（3）水生态环境保护要求

包括水生态环境的保护目标、入河排污口需采取的主要保护措施、监管要求等。

（4）特别情况下对排污的限制要求

包括需要限制排污的情形以及相应的排放要求。

（5）入河排污口规范化建设要求

包括入河排污口监测点、标识牌、视频监控等硬件建设要求，以及台账制度建设要求等。

（6）对建设项目入河排污口投入使用前的验收要求包括验收时间、验收方式及验收资料的报备等要求。

（7）污染事故应急处理预案的要求

包括可能发生的污染事故情形、应急处理预案的编制及实施要求。

（8）排污单位对入河排污口自行监测数据的报送要求

包括监测点位置、监测方式、监测频次、监测指标及监测数据报送要求。

（9）使用该入河排污口的其他排污单位及排放量信息

包括使用该入河排污口的其它排污单位的名称、污水类型、污水和污染物排放量等信息。

（10）各级生态环境主管部门规定的其他管理要求包括入河排污口重新设置、变更、注销等要求。

入河排污口变更、注销及本文书遗失补领等事宜，参见×××（入河排污口设置服务指南/入河排污口设置审核单位编制的其他管理文件）。

东莞市生态环境局

×年×月×日

附录E

入河排污口设置验收申请书

入河排污口名称：

入河排污口编码：

申请单位（签章）：

申请日期：      年    月    日

东莞市生态环境局监制

| 建设项目开工日期 |  | 建设项目竣工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 试运行起止时间 |  |  |  |
| 建设项目环境保护 设施竣工验收情况 |  |  |  |
| 入河排污口立标管理 |  |  |  |
| 在线流量计安装 |  |  |  |
| 视频监控建设情况 |  |  |  |
| 监测点建设情况 |  |  |  |
| 水质在线监测设施 |  |  |  |
| 水质监测单位 |  | 监测资质证书号 |  |
| 主要污染物排放浓度及排放总量运行情况 |  |  |  |
| 主要污染物质 | 排放浓度（mg/L） | 污染物日排放量（t） | 污染物年排放量（t） |

行政许可决定书意见落实情况 入河排污口设置单位（签章）： 年 月 日

填写说明：主要污染物排放浓度及排放总量运行情况：入河排污口水质水量同步监测连续排放的，每隔6~8h测量一次，连续测量3天；间歇排放的，每隔2~4h测量一次，连续测量3天。

附录F

东莞市入河排污口允许使用通知书

申请单位：

你单位向我单位提出的×××单位对入河排污口设置的验收申请，经我单位审查验收，符合规定要求，现允许你单位入河排污口自本通知作出之日起正式投入使用。

特此通知

东莞市生态环境局

×年×月×日

附录 G

入河排污口设置变更申请表

| 入河排污口设置变更申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 |  | 入河排污口编码 |  |
| 变更事项： |  |  |  |
| 变更申请理由： （1）排污单位名称/法定代表人（主要负责人）/排污单位其他基本情况发生变化； （2）排污单位住所/生产经营场所地址发生变化，但入河排污口排放位置未发生变化； （3）其他按照法律、法规规定可以予以变更的情形。变更相关证明材料附后。 |  |  |  |
| 审核意见 |  |  |  |
| 审核单位（签章）： 主管负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

附录 H

入河排污口设置论证报告编制要求

H.1	论证范围

H.1.1	入河排污口设置论证范围应根据其影响范围和程度确定。受入河排污口设置影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。

H.1.2	对地表水的影响论证以水功能区为基础单元，论证重点区域为入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区；涉及饮用水水源保护区水体、风景名胜区水体、重要渔业水体、自然保护地水体等生态敏感点的，论证范围可不限于上述水功能区。未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。

H.1.3	对地下水的影响论证以影响区的水文地质单元为重点区域。

H.1.4	入河排污口设置论证应绘制入河排污口排放位置和论证范围示意图（宜采用AutoCAD软件绘制或JPG格式图片，采用JPG格式图片的，分辨率不低于300dpi），并图示建设项目、水功能区、考核断面和重要水功能区与水生态保护区域。

H.2	论证程序

入河排污口设置论证工作程序应包括资料收集、现场查勘、补充监测、影响分析和提出结论建议等。入河排污口设置论证工作程序见图H.1。

图H.1  入河排污口设置论证工作程序

H.3	论证内容

H.3.1建设项目基本情况分析

a）对于工矿企业入河排污口，主要说明建设项目性质（新建、改建、扩大）、主要产品、生产工艺、取用水情况、水量平衡和产污环节、入河排污口设置和排污情况等；

b）对于各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口，主要说明建设项目性质（新建、改建、扩大）、设计处理规模、服务人口、服务范围、管网情况、进水中工业废水类型及组成情况、入河排污口设置和排污情况等。

H.3.2入河排污口所在水域水质、接纳污水现状

a）入河排污口设置在已有水功能区划水域的，应详细说明入河排污口所在水功能区和可能影响的水功能区、考核断面水质管理目标与污染物排放总量控制要求，分析评价水功能区、考核断面水质及污染物排放现状等基本情况；入河排污口设置在未划分水功能区水域的，应详细说明排污影响范围内水域现状取水情况，分析评价现状水质及污染物排放情况。

b）入河排污口污染物总量控制要求以排污单位许可排放量为准。多个排污单位对应一个入河排污口的，论证报告中应结合各排污单位许可排放量，分析评价该入河排污口废水及主要污染物排放情况。

c）入河排污口所在水域接纳污水现状调查的具体内容参照HJ 2.3 附录B。入河排污口所在水域水质缺少监测数据的，参照HJ 2.3 附录C开展补充监测。

H.3.3入河排污口排放位置、排放方式

主要说明入河排污口排放位置、排放方式等工程建设方案，分析论证入河排污口设置是否符合各级生态环境保护规划、海洋生态环境保护规划、水资源保护规划、江河湖泊水功能区划、河湖岸线保护与利用规划、城镇排水规划、海水养殖规划等规划区划。

H.3.4入河污水所含主要污染物种类及其排放浓度和总量

主要说明入河排污口废污水来源、构成、主要污染物种类、排放浓度和总量等。对于温排水应有温水排放量和温升数据；对于排放持久性有机污染物、重金属或有毒有害水污染物的应详细论证调查数据。持久性有机污染物、重金属或有毒有害水污染物的界定应符合国家相关规定。

H.3.5水域水质、水生态保护要求，入河污水对水域水质和水生态的影响

H.3.5.1	水动力模型及水质模型选择

a）按照时间分为稳态模型与非稳态模型，按照空间分为零维、一维（包括纵向一维及垂向一维，纵向一维包括河网模型）、二维（包括平面二维及立面二维）以及三维模型，按照是否需要采用数值离散方法分为解析解模型与数值解模型。水动力模型及水质模型的选取根据入河排污口的污染源特性、受纳水体类型、水力学特征、水环境特点等要求，选取适宜的预测模型。常用数学模型基本方程及解法参照HJ 2.3 附录E。

b）河流数学模型选择要求见表H.1。在模拟河流顺直、水流均匀且排污稳定时可以采用解析解模型。

表 H.1 河流数学模型适用条件

| 模型分类 | 模型空间分类 |  |  |  |  |  | 模型时间分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 零维模型 | 纵向一维模型 | 河网模型 | 平面二维 | 立面二维 | 三维模型 | 稳态 | 非稳态 |
| 适用条件 | 水域基本均匀混合 | 沿程横断面均匀混合 | 多条河道相互连通， 使得水流运动和污染物交换相互影响的河网地区 | 垂向均匀混合 | 垂向分层特征明显 | 垂向及平面分布差异明显 | 水流恒 定、排污稳定 | 水流不恒定，或排污不稳定 |

c）湖库数学模型选择要求见表H.2。在模拟湖库水域形态规则、水流均匀且排污稳定时可以采用解析解模型。

表 H.2 湖库数学模型适用条件

| 模型分类 | 模型空间分类 |  |  |  |  |  | 模型时间分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 零维模型 | 纵向一维模型 | 平面二维 | 垂向一维 | 立面二维 | 三维模型 | 稳态 | 非稳态 |
| 适用条件 | 水流交换作用较充分、污染物质分布基本均匀 | 污染物在断面上均匀混合的河道型水库 | 浅水湖 库，垂向分层不明显 | 深水湖 库，水平分布差异不明显， 存在垂向分层 | 深水湖 库，横向分布差异不明显， 存在垂向 分层 | 垂向及平面分布差异明显 | 流场恒 定、源强恒定 | 流场不恒定或源强不稳定 |

d）	污染物在断面上均匀混合的感潮河段，可采用纵向一维非恒定数学模型，感潮河网区宜采用一维河网数学模型。浅水感潮河段宜采用平面二维非恒定数学模型。如感潮河段下边界难以确定，宜采用一维、二维连接数学模型。

H.3.5.2	相关考虑因素

a）影响范围论证工作应考虑各水期，尤其是不利水量条件，温排水应考虑温度变化要求。

b）根据水域生态保护的要求，采用直流冷却方式的火力发电厂，生产温排水不得排入水库等封闭水体。温排水排入河流水体时，应根据水域生态保护管理要求，分析温排水等对珍稀水生动植物、鱼类、水体富营养化等敏感生态问题的影响；

c）入河排污口有典型营养盐类污染物，排入水域为氮磷物质含量较高，水动力作用较弱和水量调节性能较差的水库（湖泊），以及现状水域已出现水体富营养化现象或有富营养化发展趋势的水域，应针对性地分析评价排污对敏感水域水体富营养化的影响；

d）影响区域有重要水域生态保护目标时，应结合区域重要湿地、濒危水生生物生境及鱼类资源的调查，以栖息地、繁殖地（产卵场）和迁徙（洄游）通道等重要生境变化和保护为重点，分析入河排污口排污前后水域生态系统的演替变化趋势，预测入河排污口排污对水域生态系统和敏感生态目标的影响程度和范围；

e）入河排污口排水含盐量高的，应针对性地分析评价影响水域盐度变化及对水生态环境的影响；

f）分析不同水期入河排污口设置论证范围内河床渗透性、地表水与地下水的水力联系，对于入河排污口设置论证范围内存在地表水向地下水补给关系的，分析入渗的水量、污染物指标及浓度，并分析对地下水的影响范围内的水质是否可满足现有使用功能要求，风险是否可控。

H.3.6入河排污口设置对有利害关系的第三者的影响分析

a）应重点分析论证排污对上下游水功能区（水域）/考核断面内主要集中城市生活饮用水水源以及第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置是否有制约因素；

b）当排污可能产生持久性有机污染物、重金属或有毒有害水污染物时，应量化分析特征污染物对水源地的污染风险影响；

c）对于重污染和存在退水风险影响的建设项目，应评估非正常工况下排污对水功能区、考核断面的影响，提出应对风险处置措施和对策；

d）应评估入河排污口设置对防洪、供水、堤防安全、河势稳定的影响。

H.3.7水质保护措施及效果分析

结合水域水质保护要求、入河污水对水域水质和水功能区的影响以及对第三者的影响分析，说明入河排污口设置所采取的针对性的保护措施，并对采取措施前后的效果进行分析。

H.3.8论证结论

a）入河排污口类型、排放的废污水量、排放污染物浓度（温升）和对应的主要污染物总量；

b）入河排污口口门工程建设要求；

c）对水功能区（水域）/考核断面水质和生态的影响；

d）对第三者权益的影响；

e）排放位置、排放方式的建议及其合理性；

f）入河排污口排污前污水处理措施及其效果；

g）入河排污口设置最终结论：是否可行；可行的限制条件等；

h）对不能满足要求的入河排污口设置方案，应提出入河排污口设置方案变更建议并重新进行论证。

附录 I

入河排污口设置论证报告书编制提纲

1.1  总则

1.1.1	论证目的

1.1.2	论证原则及依据

1.1.3  论证范围

1.1.4  论证工作程序

1.1.5  论证的主要内容

1.2  项目概况

1.2.1  项目基本情况

1.2.2  项目所在区域概况

1.2.3  项目建设依据及必要性

1.3  入河排污口所在水域水质现状及接纳污水状况

1.3.1  入河排污口所在水域水质现状

1.3.2  入河排污口所在水域接纳污水状况

1.4  入河排污口排放位置、排放方式

1.4.1	相关规划区划对入河排污口设置的要求

1.4.2	入河排污口排放位置、排放方式及与相关规划区划的符合性

1.5  入河污水所含主要污染物种类及其排放浓度和总量

1.5.1	入河排污口废污水来源、构成

1.5.2	入河排污口废污水主要污染物种类、排放浓度和总量

1.6  入河排污口设置对水域水质和水生态的影响

1.6.1  水域水质、水生态保护要求

1.6.2  水域污染物排放总量控制要求

1.6.3  入河排污口设置对水质的影响

1.6.4  入河排污口设置对水生态的影响

1.6.5  入河排污口设置对地下水的影响

1.7  入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析

1.7.1	主要集中城市生活饮用水水源以及第三方取用水对入河排污口设置的制约

1.7.2	持久性有机污染物、重金属或有毒有害水污染物对水源地的污染风险

1.7.3	非正常工况排污对水功能区的影响及处置措施和对策

1.7.4	对防洪、供水、堤防安全、河势稳定的影响

1.8 水质保护措施及效果分析

1.8.1	水质保护措施

1.8.2	水质保护措施实施效果分析

1.9  结论与建议